## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-01-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:42:50
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.29 | 2.49 | 0.54 | 0.21 | 0.28 | 0.11 | 4.63 | 1.83 | 396.65
2 日 | 6.41 | 1.85 | 0.54 | 0.16 | 0.28 | 0.08 | 4.71 | 1.36 | 288.87
3 日 | 6.61 | 2.31 | 0.51 | 0.18 | 0.33 | 0.1 | 4.87 | 1.7 | 349.33
4 日 | 7.19 | 2.48 | 0.43 | 0.15 | 0.33 | 0.07 | 5.05 | 1.74 | 345.57
5 日 | 5.71 | 1.88 | 0.5 | 0.16 | 0.29 | 0.1 | 4.1 | 1.35 | 329.11
6 日 | 6.47 | 2.51 | 0.58 | 0.23 | 0.29 | 0.12 | 2.28 | 0.88 | 387.9
7 日 | 5.39 | 1.7 | 0.59 | 0.19 | 0.28 | 0.09 | 2.43 | 0.77 | 314.6
8 日 | 5.74 | 2.36 | 0.59 | 0.24 | 0.29 | 0.12 | 2.19 | 0.9 | 410.07
9 日 | 7.67 | 2.09 | 0.44 | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 3.26 | 0.89 | 272.17
10日 | 7.01 | 2.28 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 5.39 | 1.76 | 326.06
11日 | 6.26 | 2.55 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 5.43 | 2.21 | 407.49
12日 | 6.59 | 2.75 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 5.54 | 2.31 | 417.3
13日 | 6.58 | 1.74 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.81 | 1.54 | 264.37
14日 | 6.44 | 2.07 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.92 | 1.9 | 321.66
15日 | 6.06 | 2.28 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 5.95 | 2.24 | 376.48
16日 | 6.22 | 2.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.95 | 1.94 | 325.55
17日 | 5.5 | 2.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 6 | 2.19 | 365.7
18日 | 6.62 | 2.63 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 5.95 | 2.37 | 397.72
19日 | 5.94 | 1.9 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 5.9 | 1.88 | 318.92
20日 | 6.6 | 2.7 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 5.97 | 2.44 | 408.18
21日 | 6.69 | 2.79 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 6.05 | 2.53 | 417.63
22日 | 6.09 | 1.4 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 6.05 | 1.39 | 230.25
23日 | 5.6 | 1.52 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 6.08 | 1.65 | 271.31
24日 | 5.6 | 1.48 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.81 | 1.54 | 264.58
25日 | 6.18 | 1.2 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 5.68 | 1.11 | 195.44
26日 | 7.46 | 1.53 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 5.43 | 1.11 | 205
27日 | 7.94 | 1.88 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 5.43 | 1.29 | 237.06
28日 | 6.87 | 1.9 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.54 | 1.53 | 276.63
29日 | 6.69 | 1.7 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 5.56 | 1.41 | 253.68
30日 | 6.95 | 2.35 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.64 | 1.92 | 339.23
31日 | 6.95 | 1.87 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 5.79 | 1.56 | 268.54
平均值 | 6.461935 | 2.071612 | 0.20258 | 0.067741 | 0.130322 | 0.041612 | 5.17387 | 1.652903 | 322.03387
最大值 | 7.94 | 2.79 | 0.59 | 0.24 | 0.33 | 0.12 | 6.08 | 2.53 | 417.63
最小值 | 5.39 | 1.2 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 2.19 | 0.77 | 195.44
月排放总量 |  | 64.22 |  | 2.1 |  | 1.29 |  | 51.24 | 9983.05
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-02-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:43:09
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.95 | 2.14 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 5.73 | 1.76 | 307.46
2 日 | 6.95 | 1.98 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.73 | 1.64 | 285.36
3 日 | 6.95 | 1.75 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 5.61 | 1.41 | 252.11
4 日 | 6.95 | 1.83 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 5.57 | 1.47 | 263.08
5 日 | 6.95 | 1.88 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.02 | 5.61 | 1.52 | 271.23
6 日 | 6.95 | 1.66 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.02 | 5.57 | 1.34 | 239.46
7 日 | 6.95 | 2.1 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.02 | 5.54 | 1.67 | 301.89
8 日 | 6.95 | 1.89 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.01 | 5.54 | 1.5 | 271.7
9 日 | 7.32 | 1.73 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 5.67 | 1.34 | 236.55
10日 | 7.29 | 2.27 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 5.63 | 1.75 | 310.78
11日 | 6.19 | 1.69 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 5.07 | 1.39 | 275.19
12日 | 6.72 | 1.56 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 5.58 | 1.29 | 231.92
13日 | 7.08 | 1.91 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.63 | 1.52 | 270.28
14日 | 5.79 | 1.77 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 5.91 | 1.81 | 305.55
15日 | 6.18 | 1.47 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 3.95 | 0.94 | 237.82
16日 | 5.86 | 1.54 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.98 | 0.26 | 263.21
17日 | 7.1 | 1.94 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1.12 | 0.31 | 273.32
18日 | 7.23 | 1.51 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 2.05 | 0.43 | 208.62
19日 | 7.14 | 1.9 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 3.11 | 0.83 | 266.48
20日 | 7.14 | 1.9 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 4.24 | 1.13 | 266.26
21日 | 7.14 | 1.34 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 4.07 | 0.76 | 188.29
22日 | 7.09 | 1.81 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 4.01 | 1.02 | 255.47
23日 | 7.77 | 2.29 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 4.28 | 1.26 | 294.48
24日 | 6.87 | 1.44 | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 4.17 | 0.87 | 209.43
25日 | 6.96 | 2.46 | 0.26 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 4.32 | 1.53 | 353.05
26日 | 6.33 | 1.84 | 0.36 | 0.1 | 0.07 | 0.02 | 4.37 | 1.27 | 290.42
27日 | 7.18 | 1.94 | 0.43 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 4.32 | 1.17 | 270.52
28日 | 6.63 | 1.45 | 0.43 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 4.33 | 0.95 | 219.62
29日 | 7.16 | 1.87 | 0.43 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 4.49 | 1.17 | 260.6
平均值 | 6.88862 | 1.822758 | 0.144827 | 0.036206 | 0.062068 | 0.016206 | 4.55862 | 1.217586 | 264.832758
最大值 | 7.77 | 2.46 | 0.43 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 5.91 | 1.81 | 353.05
最小值 | 5.79 | 1.34 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.98 | 0.26 | 188.29
月排放总量 |  | 52.86 |  | 1.05 |  | 0.47 |  | 35.31 | 7680.15
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-03-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:43:30
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.03 | 1.48 | 0.42 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 4.5 | 1.1 | 244.68
2 日 | 6.63 | 1.64 | 0.43 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 4.71 | 1.16 | 246.92
3 日 | 5.97 | 1.64 | 0.44 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 4.44 | 1.21 | 274.1
4 日 | 6.83 | 1.19 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 4.64 | 0.81 | 174.87
5 日 | 6.82 | 1.7 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 4.04 | 1.01 | 249.87
6 日 | 6.09 | 1.99 | 0.44 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 2.19 | 0.71 | 326.71
7 日 | 7.35 | 2.24 | 0.51 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 7.53 | 2.29 | 304.15
8 日 | 6.2 | 1.64 | 0.56 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 11.5 | 3.05 | 265.05
9 日 | 7.02 | 2.03 | 0.58 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 12.44 | 3.6 | 289.4
10日 | 6.58 | 2.1 | 0.72 | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 12.41 | 3.96 | 318.75
11日 | 5.74 | 1.89 | 0.64 | 0.21 | 0.07 | 0.02 | 10.68 | 3.52 | 330.18
12日 | 7.05 | 2.15 | 0.59 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 10.38 | 3.17 | 305.4
13日 | 6.62 | 2.24 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.02 | 4.83 | 1.44 | 338.27
14日 | 6.72 | 1.99 | 0.63 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 2.79 | 0.83 | 296.53
15日 | 6.87 | 2.05 | 0.65 | 0.2 | 0.07 | 0.02 | 3.35 | 1 | 297.99
16日 | 6.86 | 1.74 | 0.66 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 5.05 | 1.28 | 253.05
17日 | 5.7 | 1.68 | 0.76 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 5.26 | 1.55 | 294.18
18日 | 6.11 | 1.51 | 0.76 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 4.78 | 1.18 | 247.74
19日 | 7.03 | 1.68 | 0.63 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 5.13 | 1.22 | 238.43
20日 | 5.37 | 1.77 | 0.87 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | 5.96 | 1.96 | 329.11
21日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
22日 | 6.76 | 1.97 | 0.66 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 5.62 | 1.64 | 291.4
23日 | 6.66 | 2.12 | 0.76 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 4.48 | 1.42 | 318.23
24日 | 6.6 | 1.64 | 0.55 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 6.19 | 1.54 | 248.82
25日 | 6.51 | 1.25 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 5.17 | 0.99 | 191.44
26日 | 6.72 | 1.3 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 3.7 | 0.71 | 192.55
27日 | 6.87 | 1.25 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 3.82 | 0.7 | 182.67
28日 | 6.56 | 1.47 | 0.43 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 1.4 | 0.31 | 223.96
29日 | 6.11 | 2.02 | 0.26 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 2.61 | 0.86 | 330.6
30日 | 6.66 | 1.31 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 3.08 | 0.6 | 196.26
31日 | 6.23 | 1.56 | 0.22 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.77 | 0.2 | 251
平均值 | 6.509 | 1.741333 | 0.509666 | 0.142333 | 0.064666 | 0.016666 | 5.448333 | 1.500666 | 268.410333
最大值 | 7.35 | 2.24 | 0.87 | 0.29 | 0.08 | 0.02 | 12.44 | 3.96 | 338.27
最小值 | 5.37 | 1.19 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.77 | 0.2 | 174.87
月排放总量 |  | 52.24 |  | 4.27 |  | 0.5 |  | 45.02 | 8052.31
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-04-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:43:45
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.39 | 1.65 | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 2.6 | 0.67 | 258.44
2 日 | 7.01 | 2.19 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 3.65 | 1.14 | 312.71
3 日 | 7.66 | 2.03 | 0.21 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 3.29 | 0.87 | 264.91
4 日 | 7.65 | 2.54 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 5.52 | 1.84 | 332.63
5 日 | 7.4 | 2.52 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 2.5 | 0.85 | 341.6
6 日 | 5.5 | 1.49 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 2.12 | 0.57 | 270.95
7 日 | 6.97 | 2.55 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 1.91 | 0.7 | 365.31
8 日 | 6.54 | 2.31 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 1.39 | 0.49 | 353.39
9 日 | 5.72 | 1.49 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 3.68 | 0.96 | 261.2
10日 | 6.37 | 2.29 | 0.3 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 8 | 2.88 | 359.68
11日 | 7.27 | 2.56 | 0.33 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 4.26 | 1.5 | 351.45
12日 | 6.15 | 1.4 | 0.52 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 7 | 1.6 | 228.38
13日 | 6.59 | 2.59 | 0.41 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 5.67 | 2.23 | 392.87
14日 | 6.04 | 1.99 | 0.4 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 5.3 | 1.75 | 329.6
15日 | 7.51 | 2.26 | 0.35 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 3.41 | 1.03 | 301.61
16日 | 6.1618 | 2.278 | 0.2882 | 0.105 | 0.0663 | 0.023 | 3.6188 | 1.338 | 370.104
17日 | 6.8474 | 2.554 | 0.2915 | 0.106 | 0.0775 | 0.028 | 2.885 | 1.076 | 373.209
18日 | 6.1068 | 1.027 | 0.3186 | 0.055 | 0.0524 | 0.008 | 3.0601 | 0.514 | 168.384
19日 | 6.74 | 0.907 | 1.3005 | 0.175 | 0.1099 | 0.014 | 2.3281 | 0.314 | 134.639
20日 | 7.196 | 2.589 | 1.4472 | 0.52 | 0.066 | 0.025 | 2.6083 | 0.938 | 359.836
21日 | 6.6747 | 3.75 | 0.8664 | 0.483 | 0.0659 | 0.039 | 4.5425 | 2.552 | 561.754
22日 | 5.9116 | 2.076 | 0.5594 | 0.196 | 0.0649 | 0.024 | 4.5228 | 1.591 | 351.025
23日 | 6.0741 | 2.446 | 0.3873 | 0.156 | 0.0799 | 0.035 | 3.2618 | 1.316 | 402.666
24日 | 6.5271 | 3.014 | 0.4094 | 0.188 | 0.0643 | 0.03 | 1.8527 | 0.857 | 461.732
25日 | 5.87 | 2.085 | 0.3627 | 0.13 | 0.0583 | 0.019 | 1.3741 | 0.487 | 355.088
26日 | 6.358 | 3.17 | 0.3171 | 0.158 | 0.0552 | 0.029 | 1.4471 | 0.723 | 498.641
27日 | 6.7954 | 3.42 | 0.3383 | 0.17 | 0.0571 | 0.029 | 1.7484 | 0.881 | 503.347
28日 | 6.3522 | 2.708 | 0.3286 | 0.139 | 0.0606 | 0.028 | 3.2389 | 1.379 | 426.229
29日 | 6.396 | 3.604 | 0.3296 | 0.184 | 0.056 | 0.029 | 2.6716 | 1.501 | 563.264
30日 | 6.6094 | 3.475 | 0.338 | 0.178 | 0.0641 | 0.034 | 2.9041 | 1.528 | 525.98
平均值 | 6.579683 | 2.365433 | 0.392426 | 0.138433 | 0.067613 | 0.0228 | 3.412143 | 1.2025 | 359.354266
最大值 | 7.66 | 3.75 | 1.4472 | 0.52 | 0.1099 | 0.039 | 8 | 2.88 | 563.264
最小值 | 5.5 | 0.907 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.008 | 1.3741 | 0.314 | 134.639
月排放总量 |  | 70.963 |  | 4.153 |  | 0.684 |  | 36.075 | 10780.628
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-05-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:44:00
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.3357 | 2.081 | 0.3406 | 0.112 | 0.0564 | 0.018 | 2.6441 | 0.868 | 328.558
2 日 | 6.7872 | 1.924 | 0.3383 | 0.097 | 0.058 | 0.019 | 2.3382 | 0.665 | 283.839
3 日 | 6.6586 | 2.069 | 0.3352 | 0.106 | 0.0713 | 0.025 | 2.7066 | 0.842 | 310.788
4 日 | 6.0919 | 0.989 | 0.3146 | 0.05 | 0.0511 | 0.005 | 2.2447 | 0.363 | 162.242
5 日 | 6.2131 | 1.527 | 0.3765 | 0.093 | 0.0743 | 0.018 | 2.1343 | 0.526 | 246.11
6 日 | 6.4443 | 2.187 | 0.4006 | 0.137 | 0.0739 | 0.026 | 2.7678 | 0.941 | 339.629
7 日 | 6.4152 | 2.384 | 0.1367 | 0.05 | 0.0587 | 0.019 | 3.136 | 1.167 | 371.449
8 日 | 6.2276 | 2.037 | 0.1727 | 0.06 | 0.0704 | 0.021 | 1.7231 | 0.565 | 327.359
9 日 | 6.6091 | 2.457 | 0.3032 | 0.114 | 0.0697 | 0.029 | 1.4727 | 0.547 | 371.32
10日 | 6.149 | 2.602 | 0.2905 | 0.123 | 0.0813 | 0.033 | 1.007 | 0.423 | 423.007
11日 | 7.0073 | 2.951 | 0.3432 | 0.145 | 0.0661 | 0.027 | 2.0997 | 0.884 | 421.293
12日 | 5.8562 | 2.439 | 0.3406 | 0.145 | 0.063 | 0.027 | 1.6037 | 0.667 | 416.672
13日 | 6.7052 | 2.992 | 0.3207 | 0.143 | 0.0577 | 0.025 | 2.2977 | 1.026 | 446.159
14日 | 6.7559 | 2.741 | 0.2568 | 0.102 | 0.0473 | 0.019 | 2.8085 | 1.14 | 405.803
15日 | 6.8346 | 2.048 | 0.0691 | 0.018 | 0.0654 | 0.02 | 2.5829 | 0.776 | 299.499
16日 | 6.0407 | 2.899 | 0.0695 | 0.034 | 0.0637 | 0.031 | 2.1012 | 1.01 | 479.885
17日 | 7.0273 | 2.983 | 0.0645 | 0.029 | 0.0755 | 0.03 | 2.3195 | 0.987 | 424.385
18日 | 6.5254 | 2.486 | 0.0501 | 0.019 | 0.06 | 0.021 | 2.4026 | 0.915 | 380.785
19日 | 6.1977 | 2.409 | 0.0563 | 0.018 | 0.0818 | 0.031 | 2.505 | 0.973 | 388.728
20日 | 6.412 | 2.438 | 0.0875 | 0.035 | 0.0774 | 0.029 | 2.7596 | 1.049 | 380.253
21日 | 6.8985 | 2.723 | 0.0677 | 0.027 | 0.0725 | 0.029 | 2.5835 | 1.02 | 394.865
22日 | 6.8416 | 2.971 | 0.0679 | 0.031 | 0.0635 | 0.027 | 2.3424 | 1.018 | 434.079
23日 | 7.174 | 3.816 | 0.0517 | 0.027 | 0.0565 | 0.032 | 2.2104 | 1.177 | 531.566
24日 | 6.0956 | 2.011 | 0.0645 | 0.022 | 0.0693 | 0.02 | 2.4644 | 0.815 | 330.054
25日 | 6.0674 | 2.628 | 0.0682 | 0.03 | 0.0429 | 0.018 | 2.6226 | 1.14 | 433.204
26日 | 6.7308 | 3.865 | 0.0644 | 0.035 | 0.0629 | 0.037 | 2.6765 | 1.535 | 574.06
27日 | 6.4284 | 2.725 | 0.0635 | 0.027 | 0.0687 | 0.029 | 2.1983 | 0.931 | 423.915
28日 | 6.2319 | 2.856 | 0.064 | 0.03 | 0.052 | 0.022 | 2.2303 | 1.021 | 458.041
29日 | 6.8033 | 3.495 | 0.0592 | 0.028 | 0.0713 | 0.037 | 2.4353 | 1.279 | 525.399
30日 | 6.5591 | 3.368 | 0.071 | 0.036 | 0.0532 | 0.028 | 2.3495 | 1.209 | 513.849
31日 | 7.3154 | 2.955 | 0.0638 | 0.024 | 0.0647 | 0.025 | 2.5867 | 1.045 | 404.101
平均值 | 6.530322 | 2.582451 | 0.173325 | 0.062806 | 0.064532 | 0.025064 | 2.334025 | 0.920129 | 394.545032
最大值 | 7.3154 | 3.865 | 0.4006 | 0.145 | 0.0818 | 0.037 | 3.136 | 1.535 | 574.06
最小值 | 5.8562 | 0.989 | 0.0501 | 0.018 | 0.0429 | 0.005 | 1.007 | 0.363 | 162.242
月排放总量 |  | 80.056 |  | 1.947 |  | 0.777 |  | 28.524 | 12230.896
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-06-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:44:16
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.2956 | 3.052 | 0.0626 | 0.029 | 0.0565 | 0.026 | 2.4857 | 1.205 | 485.123
2 日 | 5.602 | 2.327 | 0.0484 | 0.019 | 0.0641 | 0.026 | 2.5102 | 1.045 | 415.511
3 日 | 6.4847 | 2.533 | 0.0473 | 0.021 | 0.0483 | 0.018 | 2.4173 | 0.944 | 390.641
4 日 | 5.7172 | 2.866 | 0.0452 | 0.02 | 0.057 | 0.029 | 2.0015 | 1.002 | 501.191
5 日 | 5.9458 | 2.642 | 0.0568 | 0.022 | 0.0729 | 0.032 | 2.0136 | 0.894 | 444.062
6 日 | 6.463 | 2.927 | 0.0518 | 0.021 | 0.0544 | 0.025 | 2.2132 | 1.002 | 453.023
7 日 | 6.6027 | 3.152 | 0.0618 | 0.027 | 0.0661 | 0.029 | 2.2682 | 1.081 | 477.571
8 日 | 6.26 | 3.195 | 0.0522 | 0.026 | 0.0698 | 0.032 | 2.1751 | 1.113 | 510.62
9 日 | 6.6265 | 2.362 | 0.0445 | 0.015 | 0.0759 | 0.027 | 2.0419 | 0.728 | 356.512
10日 | 6.133 | 2.062 | 0.0531 | 0.021 | 0.0575 | 0.02 | 2.2911 | 0.768 | 336.538
11日 | 7.1136 | 2.436 | 0.0585 | 0.02 | 0.0505 | 0.015 | 2.0498 | 0.705 | 342.558
12日 | 6.7187 | 2.353 | 0.0703 | 0.023 | 0.0583 | 0.018 | 2.3101 | 0.807 | 350.305
13日 | 6.972 | 3.465 | 0.0616 | 0.031 | 0.065 | 0.032 | 2.3891 | 1.19 | 497.525
14日 | 5.9538 | 2.056 | 0.0707 | 0.023 | 0.0507 | 0.02 | 2.0517 | 0.708 | 345.227
15日 | 6.9057 | 2.03 | 0.0759 | 0.02 | 0.0826 | 0.023 | 1.851 | 0.546 | 294.14
16日 | 5.5449 | 2.044 | 0.1322 | 0.048 | 0.069 | 0.025 | 1.5827 | 0.585 | 368.967
17日 | 6.0234 | 2.776 | 0.2386 | 0.109 | 0.056 | 0.027 | 1.5905 | 0.731 | 460.924
18日 | 5.6017 | 3.023 | 0.2593 | 0.14 | 0.0423 | 0.022 | 0.9976 | 0.539 | 539.698
19日 | 7.0073 | 4.431 | 0.2424 | 0.154 | 0.0727 | 0.045 | 1.2993 | 0.821 | 632.361
20日 | 6.6184 | 3.477 | 0.2388 | 0.124 | 0.0609 | 0.032 | 1.1996 | 0.631 | 525.759
21日 | 6.878 | 3.206 | 0.2379 | 0.112 | 0.0595 | 0.028 | 1.1755 | 0.547 | 466.214
22日 | 6.0957 | 2.352 | 0.2526 | 0.099 | 0.0726 | 0.026 | 1.3507 | 0.52 | 385.85
23日 | 6.9569 | 3.778 | 0.2424 | 0.134 | 0.0679 | 0.035 | 1.1036 | 0.599 | 543.002
24日 | 6.9718 | 2.678 | 0.2491 | 0.094 | 0.079 | 0.027 | 1.1276 | 0.433 | 384.042
25日 | 6.5384 | 4.378 | 0.2474 | 0.166 | 0.0587 | 0.039 | 1.7372 | 1.163 | 669.252
26日 | 6.7034 | 3.807 | 0.2555 | 0.146 | 0.0759 | 0.041 | 1.3393 | 0.761 | 567.642
27日 | 6.4371 | 2.571 | 0.2472 | 0.098 | 0.0629 | 0.028 | 1.6061 | 0.641 | 399.623
28日 | 5.4324 | 2.5 | 0.2501 | 0.115 | 0.0606 | 0.027 | 2.3158 | 1.063 | 460.185
29日 | 6.9343 | 3.806 | 0.2562 | 0.141 | 0.0727 | 0.039 | 2.0448 | 1.124 | 549.087
30日 | 6.857 | 3.024 | 0.263 | 0.114 | 0.0666 | 0.031 | 1.9065 | 0.84 | 440.976
平均值 | 6.413166 | 2.9103 | 0.149113 | 0.071066 | 0.063563 | 0.028133 | 1.84821 | 0.824533 | 453.137633
最大值 | 7.1136 | 4.431 | 0.263 | 0.166 | 0.0826 | 0.045 | 2.5102 | 1.205 | 669.252
最小值 | 5.4324 | 2.03 | 0.0445 | 0.015 | 0.0423 | 0.015 | 0.9976 | 0.433 | 294.14
月排放总量 |  | 87.309 |  | 2.132 |  | 0.844 |  | 24.736 | 13594.129
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-07-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:44:30
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 7.0262 | 3.272 | 0.251 | 0.116 | 0.0696 | 0.034 | 2.6925 | 1.256 | 465.998
2 日 | 7.3943 | 3.309 | 0.293 | 0.129 | 0.0531 | 0.023 | 2.8948 | 1.298 | 447.355
3 日 | 6.9336 | 2.891 | 0.2862 | 0.116 | 0.0499 | 0.019 | 4.6575 | 1.94 | 416.796
4 日 | 6.7044 | 3.653 | 0.256 | 0.139 | 0.0583 | 0.034 | 7.1884 | 3.918 | 544.807
5 日 | 6.3547 | 2.882 | 0.2493 | 0.11 | 0.0545 | 0.027 | 8.5249 | 3.864 | 453.346
6 日 | 6.3255 | 2.872 | 0.2629 | 0.118 | 0.0637 | 0.025 | 8.6469 | 3.926 | 453.921
7 日 | 5.5968 | 2.139 | 0.2708 | 0.101 | 0.0664 | 0.025 | 8.4588 | 3.229 | 381.813
8 日 | 6.838 | 2.781 | 0.3001 | 0.122 | 0.0704 | 0.028 | 10.9464 | 4.456 | 406.901
9 日 | 6.0792 | 1.96 | 0.3229 | 0.106 | 0.0692 | 0.024 | 3.4282 | 1.105 | 322.204
10日 | 6.9498 | 2.804 | 0.2528 | 0.103 | 0.0597 | 0.024 | 12.6879 | 5.121 | 403.431
11日 | 6.243 | 2.79 | 0.2458 | 0.109 | 0.068 | 0.031 | 9.7177 | 4.344 | 447.103
12日 | 7.0635 | 2.93 | 0.2513 | 0.103 | 0.0622 | 0.026 | 8.9175 | 3.698 | 414.733
13日 | 6.6185 | 2.72 | 0.2527 | 0.102 | 0.0604 | 0.026 | 9.7007 | 3.99 | 411.268
14日 | 6.7079 | 2.793 | 0.2614 | 0.11 | 0.0704 | 0.029 | 10.9007 | 4.5361 | 416.174
15日 | 6.5735 | 2.894 | 0.3039 | 0.132 | 0.059 | 0.027 | 8.1429 | 3.5839 | 440.143
16日 | 6.5199 | 3.424 | 0.2891 | 0.148 | 0.0612 | 0.032 | 5.499 | 2.887 | 525.084
17日 | 6.3556 | 3.204 | 0.2918 | 0.144 | 0.0635 | 0.03 | 5.7704 | 2.908 | 504.272
18日 | 6.6317 | 2.661 | 0.3122 | 0.126 | 0.0825 | 0.032 | 7.1077 | 2.85 | 400.947
19日 | 6.9899 | 3.107 | 0.3212 | 0.144 | 0.0554 | 0.021 | 7.5348 | 3.348 | 444.558
20日 | 6.991 | 3.357 | 0.3114 | 0.149 | 0.0593 | 0.028 | 7.3438 | 3.525 | 480.241
21日 | 7.4084 | 2.991 | 0.2112 | 0.084 | 0.0691 | 0.024 | 5.4128 | 2.186 | 403.754
22日 | 6.719 | 3.154 | 0.0553 | 0.028 | 0.0696 | 0.032 | 1.3756 | 0.644 | 469.408
23日 | 6.5148 | 2.958 | 0.0569 | 0.027 | 0.0703 | 0.03 | 1.6899 | 0.768 | 453.942
24日 | 6.257 | 2.793 | 0.0681 | 0.026 | 0.0451 | 0.02 | 2.4372 | 1.085 | 446.349
25日 | 5.6323 | 2.342 | 0.077 | 0.03 | 0.0609 | 0.021 | 1.8476 | 0.767 | 415.576
26日 | 6.9387 | 3.391 | 0.0724 | 0.032 | 0.0555 | 0.026 | 2.0419 | 0.998 | 488.978
27日 | 6.2568 | 2.634 | 0.0688 | 0.028 | 0.0651 | 0.026 | 3.6276 | 1.526 | 420.536
28日 | 6.4367 | 3.241 | 0.0836 | 0.043 | 0.0593 | 0.031 | 3.6827 | 1.739 | 503.934
29日 | 6.4918 | 2.811 | 0.0747 | 0.034 | 0.0519 | 0.02 | 3.5534 | 1.539 | 433.354
30日 | 7.6047 | 3.718 | 0.0527 | 0.024 | 0.0505 | 0.026 | 4.8822 | 2.389 | 488.883
31日 | 6.7381 | 3.21 | 0.0531 | 0.023 | 0.08 | 0.039 | 4.9765 | 2.369 | 476.404
平均值 | 6.641783 | 2.957612 | 0.208374 | 0.090516 | 0.062387 | 0.027096 | 6.009319 | 2.638483 | 444.587516
最大值 | 7.6047 | 3.718 | 0.3229 | 0.149 | 0.0825 | 0.039 | 12.6879 | 5.121 | 544.807
最小值 | 5.5968 | 1.96 | 0.0527 | 0.023 | 0.0451 | 0.019 | 1.3756 | 0.644 | 322.204
月排放总量 |  | 91.686 |  | 2.806 |  | 0.84 |  | 81.793 | 13782.213
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-08-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:44:44
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.5546 | 3.007 | 0.0668 | 0.027 | 0.0699 | 0.033 | 4.4527 | 2.044 | 458.984
2 日 | 6.8175 | 3.012 | 0.0898 | 0.039 | 0.0614 | 0.028 | 3.3783 | 1.493 | 441.775
3 日 | 6.924 | 2.745 | 0.0897 | 0.035 | 0.0645 | 0.028 | 3.6716 | 1.456 | 396.727
4 日 | 6.3392 | 3.491 | 0.0878 | 0.047 | 0.0652 | 0.035 | 4.0778 | 2.245 | 550.399
5 日 | 6.6658 | 2.859 | 0.0894 | 0.041 | 0.0626 | 0.027 | 4.3216 | 1.855 | 429.14
6 日 | 6.448 | 3.048 | 0.098 | 0.046 | 0.054 | 0.026 | 3.624 | 1.713 | 472.781
7 日 | 6.875 | 3.028 | 0.102 | 0.045 | 0.047 | 0.021 | 4.046 | 1.782 | 440.467
8 日 | 5.857 | 2.561 | 0.111 | 0.049 | 0.062 | 0.027 | 3.732 | 1.632 | 437.184
9 日 | 6.512 | 2.859 | 0.125 | 0.055 | 0.054 | 0.024 | 3.859 | 1.694 | 439.085
10日 | 7.246 | 3.647 | 0.158 | 0.08 | 0.066 | 0.033 | 4.231 | 2.13 | 503.366
11日 | 6.411 | 2.989 | 0.091 | 0.042 | 0.054 | 0.025 | 3.366 | 1.569 | 466.214
12日 | 6.942 | 3.101 | 0.108 | 0.048 | 0.052 | 0.023 | 3.206 | 1.432 | 446.688
13日 | 6.385 | 2.928 | 0.117 | 0.054 | 0.073 | 0.033 | 3.267 | 1.498 | 458.525
14日 | 6.912 | 3.203 | 0.118 | 0.055 | 0.067 | 0.031 | 3.028 | 1.403 | 463.363
15日 | 5.812 | 2.69 | 0.103 | 0.048 | 0.067 | 0.031 | 3.539 | 1.638 | 462.845
16日 | 6.13 | 2.803 | 0.11 | 0.05 | 0.069 | 0.032 | 2.69 | 1.23 | 457.315
17日 | 6.78 | 2.854 | 0.12 | 0.051 | 0.058 | 0.024 | 3.62 | 1.524 | 420.941
18日 | 6.476 | 2.885 | 0.096 | 0.043 | 0.082 | 0.037 | 2.453 | 1.093 | 445.478
19日 | 7.167 | 3.487 | 0.073 | 0.036 | 0.071 | 0.035 | 2.977 | 1.449 | 486.605
20日 | 6.551 | 2.987 | 0.075 | 0.034 | 0.076 | 0.035 | 2.742 | 1.25 | 456.019
21日 | 6.971 | 3.015 | 0.076 | 0.033 | 0.07 | 0.03 | 3.211 | 1.389 | 432.518
22日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 6.396 | 2.926 | 0.085 | 0.039 | 0.063 | 0.029 | 3.079 | 1.409 | 457.488
24日 | 6.052 | 2.342 | 0.081 | 0.031 | 0.062 | 0.024 | 2.924 | 1.132 | 386.986
25日 | 6.092 | 3.058 | 0.085 | 0.043 | 0.055 | 0.028 | 3.021 | 1.516 | 501.898
26日 | 6.473 | 2.823 | 0.078 | 0.034 | 0.083 | 0.036 | 2.661 | 1.161 | 436.147
27日 | 6.458 | 3.243 | 0.09 | 0.045 | 0.07 | 0.035 | 2.448 | 1.229 | 502.157
28日 | 6.715 | 3.021 | 0.083 | 0.037 | 0.056 | 0.025 | 2.519 | 1.133 | 449.885
29日 | 6.148 | 2.672 | 0.073 | 0.032 | 0.069 | 0.03 | 3.1029 | 1.3492 | 434.678
30日 | 6.254 | 2.899 | 0.079 | 0.037 | 0.055 | 0.025 | 6.1114 | 2.8309 | 463.622
31日 | 6.66 | 2.978 | 0.076 | 0.034 | 0.061 | 0.027 | 2.488 | 1.113 | 447.206
平均值 | 6.534136 | 2.972033 | 0.094483 | 0.043 | 0.063986 | 0.029233 | 3.39491 | 1.546403 | 454.882866
最大值 | 7.246 | 3.647 | 0.158 | 0.08 | 0.083 | 0.037 | 6.1114 | 2.8309 | 550.399
最小值 | 5.812 | 2.342 | 0.0668 | 0.027 | 0.047 | 0.021 | 2.448 | 1.093 | 386.986
月排放总量 |  | 89.161 |  | 1.29 |  | 0.877 |  | 46.3921 | 13646.486
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-09-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:44:58
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 5.837 | 2.595 | 0.069 | 0.031 | 0.078 | 0.035 | 2.48 | 1.103 | 444.614
2 日 | 7.231 | 3.161 | 0.082 | 0.036 | 0.084 | 0.037 | 2.562 | 1.12 | 437.184
3 日 | 6.521 | 3.142 | 0.079 | 0.038 | 0.059 | 0.028 | 2.695 | 1.298 | 481.766
4 日 | 6.806 | 2.927 | 0.088 | 0.038 | 0.07 | 0.03 | 2.444 | 1.051 | 430.099
5 日 | 6.33 | 2.592 | 0.092 | 0.038 | 0.063 | 0.026 | 2.316 | 0.948 | 409.536
6 日 | 7.418 | 3.779 | 0.087 | 0.044 | 0.059 | 0.03 | 2.078 | 1.059 | 509.501
7 日 | 6.601 | 2.99 | 0.098 | 0.044 | 0.065 | 0.029 | 1.977 | 0.896 | 452.995
8 日 | 6.395 | 2.765 | 0.095 | 0.041 | 0.055 | 0.024 | 2.045 | 0.884 | 432.346
9 日 | 5.952 | 2.784 | 0.101 | 0.047 | 0.07 | 0.033 | 2.691 | 1.259 | 467.77
10日 | 6.2 | 2.663 | 0.184 | 0.079 | 0.059 | 0.025 | 2.409 | 1.035 | 429.581
11日 | 6.93 | 3.109 | 0.103 | 0.046 | 0.058 | 0.026 | 2.487 | 1.116 | 448.589
12日 | 6.595 | 3.147 | 0.094 | 0.045 | 0.062 | 0.03 | 2.328 | 1.111 | 477.187
13日 | 6.484 | 2.862 | 0.099 | 0.044 | 0.061 | 0.027 | 2.257 | 0.996 | 441.331
14日 | 6.946 | 3.23 | 0.09 | 0.042 | 0.048 | 0.022 | 2.379 | 1.106 | 465.005
15日 | 5.917 | 2.647 | 0.094 | 0.042 | 0.054 | 0.024 | 2.177 | 0.974 | 447.293
16日 | 6.888 | 2.828 | 0.101 | 0.041 | 0.055 | 0.023 | 2.146 | 0.881 | 410.573
17日 | 6.657 | 3.231 | 0.087 | 0.042 | 0.073 | 0.035 | 2.026 | 0.983 | 485.309
18日 | 6.431 | 3.06 | 0.088 | 0.042 | 0.075 | 0.036 | 2.542 | 1.209 | 475.805
19日 | 5.543 | 2.651 | 0.064 | 0.031 | 0.064 | 0.031 | 3.805 | 1.82 | 478.224
20日 | 6.077 | 2.952 | 0.076 | 0.037 | 0.069 | 0.034 | 4.164 | 2.023 | 485.741
21日 | 6.83 | 2.223 | 0.089 | 0.029 | 0.067 | 0.022 | 5.8731 | 1.912 | 325.469
22日 | 6.917 | 1.88 | 0.089 | 0.024 | 0.062 | 0.017 | 6.026 | 1.637 | 271.728
23日 | 6.378 | 3.236 | 0.085 | 0.043 | 0.053 | 0.027 | 6.147 | 3.119 | 507.427
24日 | 6.814 | 3.315 | 0.105 | 0.051 | 0.064 | 0.031 | 6.324 | 3.076 | 486.432
25日 | 7.458 | 3.558 | 0.124 | 0.059 | 0.065 | 0.031 | 6.059 | 2.891 | 477.101
26日 | 6.927 | 3.177 | 0.132 | 0.061 | 0.067 | 0.031 | 6.373 | 2.923 | 458.611
27日 | 6.571 | 2.52 | 0.143 | 0.055 | 0.051 | 0.02 | 6.51 | 2.496 | 383.443
28日 | 6.685 | 3.145 | 0.123 | 0.058 | 0.055 | 0.026 | 6.116 | 2.877 | 470.448
29日 | 6.133 | 1.902 | 0.115 | 0.036 | 0.066 | 0.02 | 6.462 | 2.004 | 310.09
30日 | 5.986 | 3.485 | 0.133 | 0.077 | 0.057 | 0.033 | 7.331 | 4.268 | 582.163
平均值 | 6.5486 | 2.918533 | 0.1003 | 0.0447 | 0.062933 | 0.0281 | 3.774303 | 1.669166 | 446.112033
最大值 | 7.458 | 3.779 | 0.184 | 0.079 | 0.084 | 0.037 | 7.331 | 4.268 | 582.163
最小值 | 5.543 | 1.88 | 0.064 | 0.024 | 0.048 | 0.017 | 1.977 | 0.881 | 271.728
月排放总量 |  | 87.556 |  | 1.341 |  | 0.843 |  | 50.075 | 13383.361
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-10-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:45:12
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.757 | 3.062 | 0.132 | 0.06 | 0.061 | 0.028 | 8.756 | 3.968 | 453.168
2 日 | 6.623 | 3.272 | 0.156 | 0.077 | 0.066 | 0.033 | 8.332 | 4.116 | 494.035
3 日 | 6.954 | 2.959 | 0.168 | 0.071 | 0.076 | 0.032 | 8.315 | 3.538 | 425.52
4 日 | 6.782 | 3.18 | 0.193 | 0.09 | 0.059 | 0.028 | 7.951 | 3.728 | 468.893
5 日 | 6.601 | 2.459 | 0.209 | 0.078 | 0.052 | 0.019 | 7.724 | 2.878 | 372.557
6 日 | 6.793 | 2.843 | 0.223 | 0.093 | 0.069 | 0.029 | 7.631 | 3.194 | 418.522
7 日 | 6.558 | 2.515 | 0.214 | 0.082 | 0.048 | 0.018 | 7.788 | 2.987 | 383.53
8 日 | 6.633 | 2.514 | 0.212 | 0.08 | 0.055 | 0.021 | 4.28 | 1.622 | 378.95
9 日 | 6.957 | 3.138 | 0.207 | 0.093 | 0.057 | 0.026 | 3.189 | 1.438 | 451.008
10日 | 6.866 | 2.978 | 0.197 | 0.085 | 0.07 | 0.03 | 3.159 | 1.37 | 433.728
11日 | 6.227 | 2.631 | 0.196 | 0.083 | 0.069 | 0.029 | 3.495 | 1.477 | 422.582
12日 | 6.531 | 3.019 | 0.214 | 0.099 | 0.063 | 0.029 | 3.668 | 1.695 | 462.24
13日 | 6.117 | 2.727 | 0.218 | 0.097 | 0.074 | 0.033 | 3.527 | 1.572 | 445.738
14日 | 6.9059 | 1.698 | 0.225 | 0.056 | 0.045 | 0.011 | 2.915 | 0.719 | 246.672
15日 | 5.8275 | 3.289 | 0.247 | 0.117 | 0.058 | 0.028 | 2.908 | 1.379 | 474.25
16日 | 7.99 | 3.051 | 0.255 | 0.097 | 0.058 | 0.022 | 2.894 | 1.105 | 381.802
17日 | 6.298 | 2.168 | 0.262 | 0.09 | 0.064 | 0.022 | 3.582 | 1.233 | 344.304
18日 | 6.322 | 2.771 | 0.266 | 0.117 | 0.07 | 0.031 | 3.28 | 1.438 | 438.307
19日 | 5.723 | 2.625 | 0.27 | 0.124 | 0.063 | 0.029 | 2.947 | 1.352 | 458.698
20日 | 6.882 | 3.104 | 0.286 | 0.129 | 0.057 | 0.026 | 3.339 | 1.506 | 451.094
21日 | 6.666 | 3.024 | 0.275 | 0.125 | 0.062 | 0.028 | 4.088 | 1.855 | 453.686
22日 | 6.501 | 2.732 | 0.284 | 0.119 | 0.071 | 0.03 | 4.358 | 1.831 | 420.25
23日 | 6.104 | 2.505 | 0.287 | 0.118 | 0.083 | 0.034 | 4.498 | 1.846 | 410.4
24日 | 6.973 | 3.194 | 0.297 | 0.136 | 0.071 | 0.033 | 5.581 | 2.556 | 458.006
25日 | 5.333 | 2.113 | 0.302 | 0.12 | 0.065 | 0.026 | 4.192 | 1.661 | 396.23
26日 | 6.035 | 2.335 | 0.311 | 0.12 | 0.052 | 0.02 | 4.075 | 1.577 | 386.986
27日 | 6.297 | 2.772 | 0.306 | 0.135 | 0.077 | 0.034 | 4.491 | 1.977 | 440.208
28日 | 6.781 | 3.117 | 0.312 | 0.143 | 0.058 | 0.027 | 4.184 | 1.924 | 459.734
29日 | 6.787 | 3.155 | 0.244 | 0.113 | 0.073 | 0.034 | 3.173 | 1.475 | 464.832
30日 | 6.717 | 3.233 | 0.046 | 0.022 | 0.075 | 0.036 | 1.064 | 0.512 | 481.334
31日 | 6.277 | 3.235 | 0.069 | 0.036 | 0.061 | 0.031 | 0.856 | 0.441 | 515.376
平均值 | 6.542529 | 2.819935 | 0.228483 | 0.096935 | 0.063935 | 0.027645 | 4.52387 | 1.934516 | 428.794838
最大值 | 7.99 | 3.289 | 0.312 | 0.143 | 0.083 | 0.036 | 8.756 | 4.116 | 515.376
最小值 | 5.333 | 1.698 | 0.046 | 0.022 | 0.045 | 0.011 | 0.856 | 0.441 | 246.672
月排放总量 |  | 87.418 |  | 3.005 |  | 0.857 |  | 59.97 | 13292.64
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-11-01 |  |  | 导出时间： | 2020-12-02 09:45:27
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 5.945 | 2.91 | 0.081 | 0.04 | 0.075 | 0.037 | 8.445 | 4.134 | 489.542
2 日 | 6.648 | 2.461 | 0.047 | 0.017 | 0.076 | 0.028 | 2.068 | 0.766 | 370.224
3 日 | 6.349 | 2.786 | 0.079 | 0.035 | 0.058 | 0.025 | 2.629 | 1.153 | 438.739
4 日 | 9.8662 | 4.4729 | 0.064 | 0.029 | 0.077 | 0.035 | 2.819 | 1.278 | 453.514
5 日 | 7.14 | 3.252 | 0.068 | 0.031 | 0.068 | 0.031 | 2.872 | 1.308 | 455.501
6 日 | 6.403 | 2.837 | 0.06 | 0.027 | 0.049 | 0.022 | 2.804 | 1.242 | 443.059
7 日 | 7.25 | 3.346 | 0.071 | 0.033 | 0.068 | 0.031 | 2.734 | 1.262 | 461.462
8 日 | 6.212 | 2.86 | 0.044 | 0.02 | 0.055 | 0.025 | 2.73 | 1.257 | 460.339
9 日 | 6.006 | 2.724 | 0.066 | 0.03 | 0.082 | 0.037 | 2.304 | 1.045 | 453.6
10日 | 5.667 | 2.36 | 0.042 | 0.017 | 0.053 | 0.022 | 2.457 | 1.023 | 416.362
11日 | 6.265 | 2.878 | 0.048 | 0.022 | 0.08 | 0.037 | 3.017 | 1.386 | 459.389
12日 | 6.732 | 3.334 | 0.051 | 0.025 | 0.064 | 0.032 | 2.269 | 1.124 | 495.245
13日 | 6.674 | 3.191 | 0.05 | 0.024 | 0.071 | 0.034 | 2.849 | 1.362 | 478.138
14日 | 7.134 | 2.827 | 0.051 | 0.02 | 0.068 | 0.027 | 3.358 | 1.331 | 396.317
15日 | 7.511 | 3.226 | 0.058 | 0.025 | 0.058 | 0.025 | 3.695 | 1.587 | 429.494
16日 | 6.11 | 2.522 | 0.073 | 0.03 | 0.057 | 0.024 | 3.842 | 1.586 | 412.733
17日 | 6.766 | 3.343 | 0.062 | 0.031 | 0.057 | 0.028 | 4.103 | 2.027 | 494.122
18日 | 6.683 | 2.796 | 0.062 | 0.026 | 0.051 | 0.021 | 4.929 | 2.062 | 418.435
19日 | 6.253 | 2.57 | 0.06 | 0.025 | 0.059 | 0.024 | 4.685 | 1.926 | 411.005
20日 | 6.085 | 2.572 | 0.052 | 0.022 | 0.064 | 0.027 | 4.45 | 1.881 | 422.669
21日 | 7.667 | 3.464 | 0.059 | 0.027 | 0.059 | 0.027 | 3.393 | 1.533 | 451.786
22日 | 5.641 | 2.397 | 0.071 | 0.03 | 0.071 | 0.03 | 2.014 | 0.856 | 425.002
23日 | 6.002 | 2.62 | 0.076 | 0.033 | 0.065 | 0.028 | 2.262 | 0.987 | 436.493
24日 | 6.651 | 2.825 | 0.081 | 0.034 | 0.06 | 0.025 | 1.599 | 0.679 | 424.742
25日 | 7.017 | 2.872 | 0.075 | 0.031 | 0.061 | 0.025 | 1.559 | 0.638 | 409.277
26日 | 6.456 | 2.912 | 0.068 | 0.031 | 0.052 | 0.023 | 1.38 | 0.622 | 451.008
27日 | 6.066 | 2.941 | 0.061 | 0.03 | 0.085 | 0.041 | 3.012 | 1.46 | 484.79
28日 | 7.067 | 3.446 | 0.055 | 0.027 | 0.069 | 0.034 | 3.363 | 1.64 | 487.555
29日 | 5.988 | 2.602 | 0.064 | 0.028 | 0.069 | 0.03 | 3.37 | 1.464 | 434.506
30日 | 6.31 | 2.946 | 0.059 | 0.028 | 0.061 | 0.028 | 2.885 | 1.347 | 466.819
平均值 | 6.618806 | 2.943096 | 0.061933 | 0.0276 | 0.064733 | 0.028766 | 3.129866 | 1.398866 | 444.395566
最大值 | 9.8662 | 4.4729 | 0.081 | 0.04 | 0.085 | 0.041 | 8.445 | 4.134 | 495.245
最小值 | 5.641 | 2.36 | 0.042 | 0.017 | 0.049 | 0.021 | 1.38 | 0.622 | 370.224
月排放总量 |  | 88.2929 |  | 0.828 |  | 0.863 |  | 41.966 | 13331.867
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020-12-01 |  |  | 导出时间： | 2021-04-22 09:33:44
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 6.393 | 3.091 | 0.082 | 0.04 | 0.066 | 0.032 | 3.103 | 1.5 | 483.494
2 日 | 6.308 | 3.219 | 0.071 | 0.036 | 0.068 | 0.035 | 3.03 | 1.546 | 510.278
3 日 | 6.672 | 2.779 | 0.068 | 0.028 | 0.054 | 0.022 | 2.734 | 1.139 | 416.534
4 日 | 6.277 | 2.344 | 0.08 | 0.03 | 0.063 | 0.024 | 2.858 | 1.067 | 373.421
5 日 | 6.403 | 2.753 | 0.057 | 0.025 | 0.07 | 0.03 | 3.018 | 1.298 | 430.013
6 日 | 6.789 | 4.552 | 0.054 | 0.036 | 0.095 | 0.064 | 3.201 | 2.146 | 670.55
7 日 | 6.844 | 2.711 | 0.064 | 0.025 | 0.069 | 0.027 | 3.146 | 1.246 | 396.144
8 日 | 6.504 | 2.431 | 0.068 | 0.025 | 0.066 | 0.025 | 3.786 | 1.415 | 373.766
9 日 | 6.628 | 2.872 | 0.07 | 0.03 | 0.066 | 0.029 | 3.249 | 1.408 | 433.382
10日 | 6.595 | 3.01 | 0.062 | 0.028 | 0.062 | 0.028 | 1.916 | 0.874 | 456.365
11日 | 7.159 | 3.443 | 0.06 | 0.029 | 0.055 | 0.026 | 1.824 | 0.877 | 480.902
12日 | 6.254 | 2.858 | 0.06 | 0.027 | 0.066 | 0.03 | 1.997 | 0.913 | 456.97
13日 | 6.234 | 2.868 | 0.061 | 0.028 | 0.063 | 0.029 | 1.907 | 0.877 | 459.994
14日 | 5.939 | 2.705 | 0.058 | 0.026 | 0.06 | 0.027 | 1.422 | 0.648 | 455.414
15日 | 6.701 | 2.531 | 0.055 | 0.021 | 0.073 | 0.028 | 1.388 | 0.524 | 377.654
16日 | 7.075 | 2.759 | 0.058 | 0.023 | 0.038 | 0.015 | 1.928 | 0.752 | 389.923
17日 | 6.203 | 3.345 | 0.054 | 0.029 | 0.054 | 0.029 | 1.492 | 0.805 | 539.309
18日 | 7.02 | 3.194 | 0.062 | 0.028 | 0.059 | 0.027 | 1.44 | 0.655 | 454.982
19日 | 6.46 | 2.743 | 0.075 | 0.032 | 0.068 | 0.029 | 1.529 | 0.649 | 424.656
20日 | 14.754 | 7.198 | 0.066 | 0.032 | 0.062 | 0.03 | 5.706 | 2.784 | 487.901
21日 | 12.095 | 5.112 | 0.048 | 0.02 | 0.083 | 0.035 | 1.319 | 0.558 | 422.669
22日 | 7.392 | 3.201 | 0.07 | 0.03 | 0.076 | 0.033 | 1.535 | 0.665 | 433.037
23日 | 6.717 | 3.338 | 0.069 | 0.034 | 0.072 | 0.036 | 2.648 | 1.316 | 496.886
24日 | 6.147 | 2.759 | 0.064 | 0.029 | 0.057 | 0.026 | 2.47 | 1.109 | 448.848
25日 | 6.23 | 2.788 | 0.06 | 0.027 | 0.077 | 0.034 | 2.867 | 1.283 | 447.552
26日 | 6.922 | 3.216 | 0.067 | 0.031 | 0.058 | 0.027 | 2.563 | 1.191 | 464.573
27日 | 7.466 | 3.483 | 0.07 | 0.033 | 0.039 | 0.018 | 2.272 | 1.06 | 466.56
28日 | 6.618 | 2.922 | 0.054 | 0.024 | 0.056 | 0.025 | 4.106 | 1.813 | 441.504
29日 | 7.131 | 3.336 | 0.067 | 0.031 | 0.076 | 0.036 | 2.771 | 1.296 | 467.856
30日 | 6.459 | 2.979 | 0.042 | 0.019 | 0.078 | 0.036 | 1.782 | 0.822 | 461.203
31日 | 6.808 | 3.052 | 0.063 | 0.028 | 0.091 | 0.041 | 2.89 | 1.295 | 448.243
平均值 | 7.07087 | 3.212645 | 0.063193 | 0.028516 | 0.065806 | 0.030096 | 2.512806 | 1.146161 | 453.889774
最大值 | 14.754 | 7.198 | 0.082 | 0.04 | 0.095 | 0.064 | 5.706 | 2.784 | 670.55
最小值 | 5.939 | 2.344 | 0.042 | 0.019 | 0.038 | 0.015 | 1.319 | 0.524 | 373.421
月排放总量 |  | 99.592 |  | 0.884 |  | 0.933 |  | 35.531 | 14070.583